## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026 г
| Наименование компетенции |  | Зоотехния
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Содержание и разведение сельскохозяйственных животных | [6 empty] | 16
1 | Определение параметров микроклимата животноводческого помещения
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка, спецобувь/бахилы, перчатки | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор приборов и оборудования. Проверка исправности и работоспособности приборов и оборудования: термометр, люксметр, гигрометр, термоанемометр, газоанализатор. Резервуар гигрометра заполнен дистиллированной водой на расстоянии 2-3 см от нижнего конца резервуара термометра. | 5 | 0.3
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдение параметров измерения температуры |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Озвучены временные промежутки (утром до начала работы обслуживающего персонала, днем и вечером. Периодически - в 4 часа ночи), точки измерения температуры (середина помещения и два угла по диагонали на расстоянии 0,8 и 1,5м от стен), зоны измерения, правила измерения (термометр нужно располагать так, чтобы на него не действовали прямые солнечные лучи, тепло от обогревательных приборов, охлажденный воздух от окон, дверей, вентиляционных каналов) | 6 | 0.3
|  | И | Замер температуры |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Замер произведен в 3-х зонах на разной высоте от уровня пола (в коровниках - 0,5-1,2м от пола и 0,6м от потолка; в свинарниках - 0,3-0,5м от пола и 0,6м от потолка; в птичниках при напольном содержании - 0,2 и 1,5м от пола и 0,6м от потолка; в птичниках при клеточном содержании - в зоне нижнего, среднего и верхнего ярусов). Соблюдена продолжительность измерения температуры в одной точке (10-15 минут) | 6 | 0.3
|  | И | Расчет средней температуры в помещении |  | Проверка формулы и правильности вычислений |  | 6 | 0.3
|  | И | Соблюдение параметров измерения влажности |  | Озвучены точки измерения влажности, продолжительность измерения | Середина помещения и два угла по диагонали на расстоянии 0,8 и 1,5м от стен. Продолжительность измерения в одной точке 10-15 минут. | 6 | 0.3
|  | И | Замер и вычисление влажности |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Замер показаний сухого и влажного термометров. По психрометрической таблице определена относительная влажность воздуха. Вычислена абсолютная влажность. | 6 | 0.3
|  | И | Соблюдение параметров измерения освещенности |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Озвучено время измерения освещенности (10, 13 и 16 часов), места замера освещенности в зонах размещения животных (в каждом ряду стойл или станков и в центре здания), места замера освещенности по высоте (на полу и на высоте 0,5-1,6м от пола) | 6 | 0.3
|  | И | Замер освещенности с помощью люксметра |  | Визуальная оценка | Произведены замеры освещенности с помощью люксметра. Прибор расположен строго горизонтально | 6 | 0.3
|  | И | Соблюдение параметров измерения концентрации газов в помещении |  | Визуальная оценка | Определены контрольные точки для замера, время замера, длительность | 6 | 0.3
|  | И | Определение концентрации газов в помещении |  | Визуальная оценка | Определение произведено в соответствии с инструкцией к газоанализатору | 6 | 0.3
|  | И | Соблюдение параметров измерения скорости движения воздуха |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Определены контрольные точки для замера скорости движения воздуха в помещении (у ворот в торцовых и продольных стенах, у окон и приточных каналов, в зоне действия вытяжных каналов, в зоне расположения животных). Соблюдено время измерения. | 6 | 0.3
|  | И | Замер скорости движения воздуха в помещении |  | Выполнены замеры скорости движения воздуха | Прибор расположен по току воздуха | 6 | 0.3
|  | И | Составление схемы помещения |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Схема помещения указанием конкретных мест, в которых производились измерения | 4 | 1
|  | И | Выбор норм параметров микроклимата |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Верно указаны (выбраны) нормы параметров микроклимата для группы сельскохозяйственных животных | 6 | 0.3
|  | И | Рекомендации по улучшению микроклимата |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Сделаны выводы о соответствии микроклимата помещения заданной группе животных. Даны рекомендации по улучшению микроклимата помещения | 4 | 0.5
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 1 | 0.3
|  | И | Заполнение диагностического листа (отчета) |  | Визуальная оценка | В соответствии с процентом заполнения | 3 | 0.5
|  | С | Соблюдение технологии проведения и алгоритма исследований |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Имеются грубые нарушения технологии, не соблюдается порядок проведения исследований
|  |  |  | 1 | Имеются незначительны нарушения, не искажающие результаты исследований
|  |  |  | 2 | Исследования проведены с соблюдением технологии и порядка проведения
|  |  |  | 3 | Исследования проведены на эталонном уровне
2 | Анализ состояния племенной работы
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка | 1 | 0.2
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.3
|  | И | Распределение животных по возрастному составу, расчет процентного соотношения |  | Анализ диагностического листа | Правильно выполнено распределение. Вычисления верны | 3 | 1
|  | И | Распределение животных по сочетанию удоя и проценту жира |  | Анализ диагностического листа | Правильно выполнено распределение. Вычисления верны | 3 | 1
|  | И | Составление решетки корреляции |  | Анализ диагностического листа | Проверка правильности составления | 3 | 1
|  | И | Определение продуктивных качеств стада |  | Анализ диагностического листа | Полнота и правильность определения продуктивных качеств (средняя живая масса, средний удой, содержание жира, молочный жир) | 3 | 1.5
|  | И | Распределение животных по производственным типам |  | Анализ диагностического листа | Правильно выполнено распределение. Вычисления верны | 3 | 1.2
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
|  | И | Заполнение диагностического листа (отчета) |  | Визуальная оценка | В соответствии с процентом заполнения | 3 | 0.5
Б | Зоотехническая оценка и учет сельскохозяйственных животных | [6 empty] | 18
1 | Зоотехническая оценка сельскохозяйственного животного
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат/комбинезон, шапочка, спецобувь/бахилы, перчатки | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдены правила техники безопасности при работе с животными |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор измерительных инструментов, проверка исправности (мерная палка, циркуль, лента, весы). | 5 | 0.3
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.3
|  | И | Положение животного для осмотра |  | Визуальная оценка | Животное стоит на ровной площадке. Туловище и шея не искривлены, ноги при осмотре сбоку находятся в одной плоскости. Подобран подходящий способ фиксации животного. | 6 | 0.3
|  | И | Определение конституции животного |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Вид животного, порода, пол, возраст, кондиция, направление продуктивности. Тип конституции | 6 | 0.8
|  | И | Характеристика особенностей конституции животного |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Показатели: общий вид животного, телосложение, голова, костяк, мускулатура, жировая и соединительная ткань, кожный покров, волосяной покров, грудная клетка, туловище, конечности, пищеварительные органы, темперамент, пороки и недостатки | 6 | 1.8
|  | И | Взятие основных промеров животного |  | Визуальная оценка | Выбрано правильное место промера. Измерение проведено в соответствии с правилами | 6 | 1.4
|  | И | Определение основных промеров, соответствующих желательному типу |  | Визуальная оценка | Основные промеры, соответствующие желательному типу, правильно определены и внесены в таблицу | 6 | 0.5
|  | И | Построение экстерьерного профиля |  | Анализ диагностического листа | Вычислена разница в промерах исследуемого животного и желательного типа. Вычисления верны. Построен экстерьерный профиль (желательный тип + исследуемое животное) для сравнения | 6 | 1.5
|  | И | Рекомендации по дальнейшему использованию животного |  | Анализ диагностического листа | Сделано заключение о соответствии исследуемого животного желаемым параметрам. Сделано обоснованное и подробное заключение о возможности дальнейшего использования животного. Рекомендации соответствуют полученным результатам | 6 | 0.5
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
|  | И | Заполнение диагностического листа |  | Визуальная оценка | В соответствии с процентом заполнения | 3 | 0.5
|  | С | Соблюдение технологии проведения зоотехнической оценки |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Имеются грубые нарушения технологии оценки, не соблюдается порядок исследований
|  |  |  | 1 | Имеются незначительны нарушения, не искажающие результаты оценки
|  |  |  | 2 | Оценка проведена с соблюдением технологии и порядка проведения
|  |  |  | 3 | Оценка проведена профессионально, на эталонном уровне
2 | Автоматизированный учет и контроль
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с электрооборудованием |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.4
|  | И | Работа со специализированным программным обеспечением |  | Визуальная оценка | Выполнен вход в программу. Участник ориентируется в интерфейсе программы. По окончании работы программы корректно завершена. | 3 | 0.5
|  | И | Работа с базой данных по поголовью |  | Визуальная оценка. Анализ отчета. Анализ данных в презентации. | Создана карточка по животному. В базу данных внесена информация в соответствии с заданием (процент выполнения задания) | 3 | 2
|  | И | Анализ данных. Формирование отчетов в соответствии с заданием |  | Визуальная оценка. Анализ отчета. Анализ данных в презентации | В соответствии с заданием | 3 | 1.2
|  | И | Презентация результатов |  | Визуальная оценка. Анализ отчета. Анализ данных в презентации | Результаты работы оформлены в виде презентации с фиксацией этапов выполнения задания | 4 | 1.5
|  | И | Рекомендации по улучшению показателей качества животноводства |  | Анализ отчета. Анализ данных в презентации | Даны письменными рекомендациями по улучшению показателей качества животноводства. Рекомендации соответствуют полученным результатам, обоснованы и подробны | 4 | 0.6
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
В | Кормление сельскохозяйственных животных | [6 empty] | 21
1 | Анализ качества кормов
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат/комбинезон, шапочка, спецобувь/бахилы, перчатки, маска | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами и инструментом |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор оборудования и инструментов (пробоотборник, весы, Пенсильванские сита, сушильный шкаф), проверка исправности. | 5 | 0.3
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.3
|  | И | Отбор точечной пробы зерна |  | Визуальная оценка | Соблюдена техника отбора: Из трех точек одного мешка (низ, верх, середина). Щуп вводят по направлению к средней части мешка желобком вниз, затем поворачивают его на 180° и вынимают). Отверстия заделаны крестообразными движениями острием щупа, сдвигая нити мешка. Масса точечной пробы не менее 2кг | 7 | 0.3
|  | И | Отправка пробы корма в лабораторию для проведения зоотехнического анализа |  | Визуальная оценка. Проверка сопроводительной документации | Отобрано 500 г для упаковывания. Проба упакована в пакет. В пакет вложена этикетка с указанием: наименования культуры; массы партии; даты отбора пробы; массы пробы; подписи лица, отобравшего пробу. Оформлен сопроводительный документ в лабораторию | 7 | 0.6
|  | И | Органолептическая оценка пробы |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Проведена оценка пробы по показателям: цвет, запах, консистенция, состав, чистота. Верно выполнена классификация (название, группа, характеристика) пробы. | 7 | 0.8
|  | И | Вывод о пригодности корма к скармливанию |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Сделаны обоснованные выводы о доброкачественности корма и пригодности его к скармливанию | 7 | 0.5
|  | И | Подготовка пробы (навески) для анализа |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Порция корма измельчена перед исследованием. С помощью аналитических весов отмерена навеска 10-15г, зафиксирован результат взвешивания. Проба (навеска) помещена в бюкс | 7 | 0.5
|  | И | Высушивание пробы |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Сушильный шкаф прогрет до 130 градусов. Бюкс с навеской не накрыт крышкой, помещен в сушильный шкаф. Время высушивания - 40 мин. Бюкс с пробой извлечен из сушильного шкафа при помощи муфельных щипцов и помещен в эксикатор с керамической вставкой. Сушильный шкаф выключен. | 7 | 1
|  | И | Повторное взвешивание охлажденной пробы |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Проба охлаждена до комнатной температуры. Проба повторно взвешена на аналитических весах, зафиксирован результат повторного взвешивания | 7 | 0.3
|  | И | Определение влаги и сухого вещества в пробе |  | Анализ диагностического листа | Использованы правильные формулы. Верно выполнены расчеты | 7 | 1
|  | И | Разделение корма на фракции с помощью Пенсильванского сита |  | Визуальная оценка | Произведен отбор пробы корма для определения состава корма (около 1,4л). Проведено предварительное тарирование весов. Произведено взвешивание порции корма для анализа (400-500г). Порция корма помещена в верхнее сито, крышка закрыта. Произведено просеивание. Взвешены остатки на каждом уровне сита | 7 | 1.2
|  | И | Умение пользоваться Пенсильванским ситом. Соблюдение техники просеивания |  | Визуальная оценка | Пенсильванское сито собрано в правильном порядке. Пенсильванское сито установлено на ровной поверхности (поверхность стола, лист фанеры и т.д.). Одна из сторон сита помечена для контроля. Просеивание возвратно-поступательным движением (вперед-назад) в горизонтальной плоскости, не отрывая сепаратор от опорной поверхности, встряхнуть его 5 раз, после чего провернуть на четверть оборота вокруг вертикальной оси (по часовой стрелке или против нее) и снова встряхнуть 5 раз (эту манипуляцию нужно повторить 8 раз — 2 полных оборота и 40 встряхиваний). Контроль просеивания по контрольной отметке | 7 | 0.8
|  | И | Расчет процентного соотношения фракций в пробе |  | Анализ диагностического листа | Результаты взвешивания занесены в таблицу. Произведен расчет процентного соотношения фракций корма. В таблицу внесены нормативные значения для фракций. | 7 | 0.8
|  | И | Вывод о составе корма |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Сделаны выводы о составе корма. Даны рекомендации по улучшению его состава (при необходимости) | 7 | 0.3
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
|  | И | Заполнение диагностического листа (отчета) |  | Визуальная оценка | В соответствии с процентом заполнения | 3 | 0.5
|  | С | Соблюдение технологии проведения и алгоритма исследований |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Имеются грубые нарушения технологии, не соблюдается порядок проведения исследований
|  |  |  | 1 | Имеются незначительны нарушения, не искажающие результаты исследований
|  |  |  | 2 | Исследования проведены с соблюдением технологии и порядка проведения
|  |  |  | 3 | Исследования проведены на эталонном уровне
2 | Составление рациона кормления
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами и инструментом |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор оборудования и инструментов, проверка исправности | 5 | 0.3
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.3
|  | И | Работа с нормативной документацией |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Правильно подобраны нормы кормления. Верно выбраны компоненты корма, заполнены показатели питательности. | 3 | 0.6
|  | И | Составление сбалансированного рациона с заданной структурой |  | Анализ диагностического листа | Структура рациона соответствует нормам. Рацион сбалансирован по обменной энергии, сухому веществу, сырому протеину, переваримому протеину | 7 | 2
|  | И | Соответствие заданных соотношений нормам |  | Анализ диагностического листа | Кальциево-фосфорное соотношение и сахаро-проеиновое соотношение соответствуют нормам. Процентное содержание сухого вещества соответствует нормам | 7 | 1.5
|  | И | Выполнение расчета потребности в кормах на период для группы животных |  | Анализ диагностического листа | Правильность расчета для группы животных в соответствии с индивидуальным заданием | 7 | 1
|  | И | Составление партии корма по рациону. Подготовка к скармливанию |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Параметры составляемой партии корма и группа животных определяются заданием | 7 | 2
|  | И | Заполнение диагностического листа (отчета) |  | Визуальная оценка | В соответствии с процентом заполнения | 3 | 0.5
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
Г | Оценка и контроль качества продукции животноводства | [6 empty] | 30
1 | Определение качества молочного сырья
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка, спецобувь/бахилы, перчатки | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами и инструментом |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор оборудования и инструментов, проверка исправности | 5 | 0.8
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдение санитарно-гигиенических норм |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений норм | 1 | 0.3
|  | И | Определение температуры молочного сырья |  | Визуальная оценка | Термометр обработан с помощью спиртового тампона. Верно измерена температура молока. Соблюдено время измерения | 8 | 0.3
|  | И | Подготовка контрольной пробы и пробы для органолептического анализа |  | Визуальная оценка | Проба для анализа 60±5 мл помещена в чистую сухую колбу. Колба закрыта пробкой. Проба молока для контроля 60±5 мл молока помещена в чистую сухую колбу. Водяная баня прогрета до 37°С. Проведена пастеризация пробы молока в течение 10 минут. Проведен контроль пастеризации по термометру в отдельной колбе с молоком. Проба молока охлаждена до 37±2°С. | 8 | 0.7
|  | И | Определение органолептических показателей |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Определен запах молока сразу после открывания колбы. Определен цвет молока на белом фоне. Определена консистенция молока, медленно переливая по стенке из одного сосуда в другой. | 8 | 0.7
|  | И | Определение группы чистоты |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Проба молока 250 мл молока помещена в чистую сухую колбу. Проба прогрета на водяной бане до температуры 35±5°С. Фильтр вставлен в прибор ОЧМ гладкой стороной вверх. Молоко вылито в сосуд прибора. По окончании фильтрования фильтр извлечен из прибора и помещен на лист непромокаемой бумаги. Рядом указана дата, номер пробы и фамилия (номер участника). Верно определена группа чистоты. | 8 | 0.7
|  | И | Определение наличия соды |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Пробирки промаркированы для определения соды в молоке. Внесено молоко в пробирки с помощью индивидуальных пипеток согласно нумерации. В пробирки с молоком внесено 5 капель 0,04% водно-спиртовой раствор бромтимолового синего, острожно по стенке пробирки. По цвету кольцевого слоя через 10 минут определено наличие и количество добавленной соды (Жёлтый - без соды; Жёлто-зелёный - 0,03%; Светло-зелёный - 0,05%; Зелёный - 0,07-0,1%; Тёмно-зелёный - 0,2%; Сине-зелёный - 0,3%). | 8 | 0.5
|  | И | Определение титруемой кислотности |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Приготовлен эталон окраски для определения титруемой кислотности (10 мл молока при температуре 20±2℃, 20 мл дистиллированной воды и 1 мл раствора сернокислого кобальта). В колбу помещено 10 мл молока при температуре 20±2℃, 20 мл дистиллированной воды и добавлено 3 капли раствора фенолфталеина 1%. Смесь тщательно перемешана. Определен уровень гидроокиси натрия в бюретке. Выполнено титрование смеси раствором гидроокиси натрия до появления окраски, соответствующей контрольному эталону. Убедился, что окраска не исчезает в течение 1 минуты. Определен объем гидроокиси натрия, пошедший на титрование. Вычислена кислотность молока умножением объема гидроокиси натрия на 10 | 8 | 1.5
|  | И | Определение наличия антибиотиков |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Термостат включен и прогрет. Тестовая полоска и капсула с реагентом помещена внутрь. 0,3 мл молока с помощью пипетки помещено в ячейку, (пипетку нужно держать вертикально). Пипетирование молока с реагентом не менее 5 раз. Содержимое перемешано не менее 8 раз. Полоска прижата, крышка термостата закрыта. Термостатитрование 5 минут. Полоска извлечена после звукового сигнала. Тест полоска помещена на ровную поверхность, шпателем удалена губка. По цвету тест-полоски определено наличие (отсутствие) антибиотиков в образце. | 8 | 1.2
|  | И | Определение наличия и количества соматических клеток |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Тест-пластина заполнена молоком до указанного уровня (3 пробы). С помощью пипетки к молоку добавлено 2 мл реагента (Кенотест). Молоко с реагентом перемешано легкими круговыми движениями. Оценен результат через несколько секунд. Интерпретация результата. Тест-пластина промыта чистой водой | 8 | 1.2
|  | И | Анализ качественных показателей с помощью анализатора |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Анализатор качества молока прогрет в течение 1 минуты. К анализу допускаются пробы с кислотностью не выше 20°Т, без искусственных добавок. Проведено определение МДЖ, белка и плотности с помощью анализатора. Результат первого измерения не учтен. Проведено повторное определение МДЖ, белка и плотности, учтен правильный результат. Прибор промыт дистиллированный водой. | 8 | 1.2
|  | И | Анализ полученных результатов. Рекомендации по дальнейшему использованию партии молока |  | Анализ отчета. Анализ данных в презентации | Даны письменные рекомендации по дальнейшему использованию партии молока. Рекомендации соответствуют полученным результатам, обоснованы и подробны | 8 | 0.8
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
|  | И | Заполнение диагностического листа (отчета) |  | Визуальная оценка | В соответствии с процентом заполнения | 3 | 1
|  | С | Соблюдение технологии проведения анализов |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Имеются грубые нарушения технологии, не соблюдается порядок проведения анализов
|  |  |  | 1 | Имеются незначительны нарушения, не искажающие результаты анализов
|  |  |  | 2 | Анализы проведены с соблюдением технологии и порядка проведения анализов
|  |  |  | 3 | Анализы проведены на эталонном уровне
2 | Определение качества пчелиного меда
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка, спецобувь/бахилы, перчатки | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами и инструментом |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.4
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор оборудования и инструментов, проверка исправности | 5 | 0.4
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.4
|  | И | Подготовка образцов для анализа |  | Визуальная оценка | Поместил в бюкс мед с помощью шпателя или ложки), взвесил, закрыл бюкс крышкой. Поместил бюкс в водяную баню (t 40 градусов) на 10 мин. | 8 | 0.2
|  | И | Определение органолептических показателей |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Определение консистенции, цвета, кристаллизации, аромата | 8 | 0.5
|  | И | Определение влажности меда |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | На призму рефрактометра стеклянной палочкой не касаясь наносится полоска меда и закрывает верхнюю пластину. Оценил результат. Очистил призму и крышку рефрактометра от остатков меда спиртовым тампоном | 8 | 0.3
|  | И | Определение амилазной активности |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Промаркировал пробирки. Определил массу навески меда без тары. Провел рассчет приготовления раствора меда массовой концентрацией 100г/дм.куб по массе навески. Соласно полученным результатам отмерил необходимое количество дист.воды с помощью мерного цилиндра. В навеску меда внес отмеренное количество воды и тщательно перемешал раствор. Внес компаненты реакции на определение амилазной активности согласно таблице. Подготовил дозатор к работе: выставил объем и надел наконечник. В 10 пробирок внес раствор меда, дистиллированную воду, раствор NaCl, раствор крахмала в указанном объеме. Остудил пробирки в ледяной воде НЕСКОЛЬКО минут. Определил темературу содержимого пробирки. Внес по капле раствора йода во все пробирки. Оценил результат | 8 | 1.5
|  | И | Определение падевого меда |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Определение массы навески меда без тары, внес дистиллированную воду в соотношении 1:2 и тщательно перемешал. Отобрал с помощью дозатора 5 мл раствора и перенес в пробирку. Зажег спиртовку, выпустил спиртовые пары. Пробирку зафиксировал с помощью держателя и довел ее содержимое до кипения. Охладил содержимое пробирки до комнатной температуры. Внес в пробирку 3-5 капель 0,1н раствора йода. Оценил результат | 8 | 0.8
|  | И | Анализ полученных результатов. Рекомендации по дальнейшему использованию партии меда |  | Анализ отчета. Анализ данных в презентации | Даны письменные рекомендации по дальнейшему использованию партии меда. Рекомендации соответствуют полученным результатам, обоснованы и подробны | 8 | 0.5
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
|  | И | Заполнение диагностического листа |  | Визуальная оценка | В соответствии с процентом заполнения | 3 | 0.5
|  | С | Соблюдение технологии проведения и алгоритма исследований |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Имеются грубые нарушения технологии, не соблюдается порядок проведения анализов
|  |  |  | 1 | Имеются незначительны нарушения, не искажающие результаты анализов
|  |  |  | 2 | Анализы проведены с соблюдением технологии и порядка проведения анализов
|  |  |  | 3 | Анализы проведены на эталонном уровне
3 | Определение качества овечьей шерсти
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка, спецобувь/бахилы, перчатки | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с приборами и инструментом |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор оборудования и инструментов, проверка исправности | 5 | 0.5
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.5
|  | И | Подготовка образца для анализа |  | Визуальная оценка | Отобрано 1000 г шерсти. Проведено вычесывание и усреднение пробы. | 8 | 0.5
|  | И | Определение состава и количества примесей |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Произвести разделение примесей по видам, взвешивание примесей и записать результат | 8 | 0.2
|  | И | Отбор точечной пробы шерсти |  | Визуальная оценка | Объединенную шерсть разложить на ровную поверхность. через трафарет -сетку точечными пробами отобрать 4 пробы по 200г | 8 | 0.5
|  | И | Упаковка контрольной пробы |  | Визуальная оценка | Упаковано 2 контрольных пробы | 8 | 0.2
|  | И | Приготовление моющего раствора |  | Визуальная оценка | Налить в 5 емкостей воду соответствующей температурой (В первом бачке поддерживается t = 40 - 500С, во 2 и 3 t = 48 - 500С, в 4 – чистая вода t = 400С, 5 бачок - чистая вода комнатной температуры). Добавить в 3 емкости мыло (3г 40% мыла на 1л воды). Добавить в 3 емкости кальцинированную соду (3г кальцинированной соды на 1л воды). | 8 | 1
|  | И | Мойка и прополаскивание образцов |  | Визуальная оценка | Обазцы помещены в мешки для стирки. Мойку и прополаскивание образцов проводят последовательно по 5 – 6 минут в каждом бачке. Образцы хорошо отжать | 8 | 0.8
|  | И | Высушивание образцов |  | Визуальная оценка | Провести высушивание в сушильном шкафу при температуре 80-100С. Контроль результата каждые 2 минуты. Пробу считают высушенной, если результат двух взвешиваний, должен быть не более 0,1гр. | 8 | 0.5
|  | И | Расчет выхода чистой шерсти |  | Визуальная оценка. Анализ диагностического листа | Расчет выполнен верно | 8 | 0.5
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
|  | С | Соблюдение технологии проведения и алгоритма исследований |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Имеются грубые нарушения технологии, не соблюдается порядок проведения исследований
|  |  |  | 1 | Имеются незначительны нарушения, не искажающие результаты исследований
|  |  |  | 2 | Исследования проведены с соблюдением технологии и порядка проведения
|  |  |  | 3 | Исследования проведены на эталонном уровне
Д | Обслуживание технологического оборудования | [6 empty] | 7
1 | Обслуживание технологического оборудования
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка, спецобувь/бахилы, перчатки | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием и инструментом |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение санитарно-гигиенических норм |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений норм. Соблюдение правил дезинфекции | 1 | 0.3
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор оборудования и инструментов, проверка исправности | 5 | 0.4
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдение алгоритма (последовательности операций) |  | Визуальная оценка | В соответствии с заданием | 5 | 1.2
|  | И | Выполнение операций по обслуживанию оборудования |  | Визуальная оценка | В соответствии с заданием | 5 | 2
|  | И | Выполнение настройки/регулировки оборудования |  | Визуальная оценка | В соответствии с заданием | 5 | 2
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
Е | Оказание акушерской помощи сельскохозяйственному животному | [6 empty] | 8
1 | Оказание акушерской помощи сельскохозяйственному животному
|  | И | Соблюдение правил личной гигиены |  | Визуальная оценка | Халат, шапочка, спецобувь/бахилы, перчатки | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение техники безопасности при работе с инструментом |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.4
|  | И | Соблюдены правила техники безопасности при работе с животными |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений техники безопасности | 1 | 0.4
|  | И | Умение работать с приборами и оборудованием |  | Визуальная оценка | Подбор оборудования и инструментов, проверка исправности | 5 | 0.4
|  | И | Подготовка рабочего места. Культура работы |  | Визуальная оценка | Соблюдение порядка на рабочем месте. Рациональное использование рабочего места и времени. | 2 | 0.5
|  | И | Соблюдение санитарно-гигиенических норм, асептики, антисептики |  | Визуальная оценка | Отсутствие нарушений норм | 1 | 0.3
|  | И | Определение положения плода, позиция, предлежание, членорасположение |  | Визуальная оценка | Озвучено положение, позиция, предлежание и членорасположение плода | 6 | 1
|  | И | Определение алгоритма действий для исправления неправильного положения плода |  | Визуальная оценка | Верно определен и озвучен алгоритм действий для исправления неправильного положения плода | 6 | 1
|  | И | Проведение процедуры родовспоможения |  | Визуальная оценка | Исправление положения плода. Процедура родовспоможения | 6 | 1.5
|  | И | Уборка рабочего места |  | Визуальная оценка | Порядок на рабочем месте | 2 | 0.3
|  | С | Техника оказания родовспоможения |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Процедура не выполнена или выполнена с грубыми ошибками
|  |  |  | 1 | Процедура выполнена с допустимыми отклонениями от методики
|  |  |  | 2 | Процедура выполнена в соответствии с методикой
|  |  |  | 3 | Процедура выполнена в соответствии с методикой, даны необходимые пояснения и комментарии
[6 empty] | Итого: |  | 100
Распределение баллов по профессиональным задачам соответствует градации баллов в таблице 2 Конкурсного задания

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда
2 | Бережливое производство
3 | Работа с профессиональными базами данных и нормативной документацией
4 | Организация работы, коммуникации и контроль
5 | Общие технологии и методики, применяемые в отрасли
6 | Технологии содержания и разведения сельскохозяйственных животных
7 | Технологии кормления сельскохозяйственных животных
8 | Технологии производства, первичной переработки, хранения, транспортировки и реализации продукции животноводства
Перечень профессиональных задач соответствует таблице 1 Конкурсного задания